Provozní  řád  bazénového provozu

1. Identifikační údaje

Zařízení: (název, adresa, telefon, e-mail)

Provozovatel: (jméno – název firmy, sídlo, IČO, odpovědná osoba)

Provozní doba:

Využití zařízení:   druh a rozsah poskytovaných služeb

- plavecký bazén

- koupelový bazén

- plavání kojenců a batolat a dětí předškolního věku

- výukové plavání

- sauna

2. Popis zařízení

Zařízení tvoří následující místnosti a prostory:

bazénová hala :        m2

osvětlení  (druh svítidel, intenzita osvětlení)

větrání  (VZT - techn. parametry)

vytápění   (druh, teploty)

úprava povrchů podlah a stěn (materiál, výška obkladů, vlastnosti - stupeň protiskluznosti  dlažby  A,B,C)

vedlejší prostory :        m2

pro návštěvníky  –  ( hyg. zařízení - kapacita šatny, počet sprch a  záchodů)

pro personál  - ( hyg. zařízení – šatna,umývárna,záchod, denní místnost)

- úklidová místnost  (větrání, vybavení – výlevka s tekoucí S+T vodou)

osvětlení  (druh svítidel, intenzita osvětlení)

větrání  (VZT-  techn. parametry)

vytápění ( druh, teploty)

úprava povrchů podlah a stěn (materiál, výška obkladů, vlastnosti - stupeň protiskluznosti  dlažby  A,B,C)

- zdroj vody (pitná voda z veřejného vodovodu / z vlastního zdroje - popis)

- systém přípravy teplé vody v objektu včetně případných opatření k prevenci legionel

- voda pro sprchování

Bazén :  počet bazénů a  typ

rozměry ( hloubka, objem v m³)

materiál bazénové vany

-  úprav                            úpravna vody:  druh vody  (pitná z vodovodního řadu, individuální

zdroj, vřídelní )

Popis úpravy – filtrace, dezinfekce, úprava pH, flokulace…….

Sauna :  počet saun a typ, kapacita

prohřívárna - použité topidlo (atesty nebo prohlášení o  shodě – příloha  provozního řádu)

ochlazovna - typ ochlazování – sprcha, vědro, ochlazovací bazén (průtočný bez úpravy;                           s recirkulací  - popis úpravy vody)

odpočívárna (plocha, počet a  typ lehátek,…)

3. Provozní podmínky pro bazén a úpravnu

bazén:

výměna vody, připouštění ředící vody (kolik a kdy )

vypouštění bazénu ( četnost)

mechanické čištění stěn bazénu (četnost, způsob)

mechanické čištění přelivných žlábků ( kdy)

čištění vzduchotechnického zařízení (revize – odborná firma, četnost)

úpravna:

praní filtrů ( četnost)

4. Chemické hospodářství a dezinfekce vody

použité chemikálie:

název

skladování

popis způsobu dávkování

5. Sledování jakosti vody v bazénu

sledování v průběhu provozu - provozovatelem:

- měření teploty (četnost)

- měření koncentrace volného, vázaného chloru (nebo jiného dezinfekčního prostředku) a  pH pomocí příručních měřících zařízení, kontrola funkčnosti měřicího zařízení

- vedení provozního deníku

sledování jakosti oprávněnou laboratoří :

Odběry vzorků a rozbory vody zajišťuje  (název a adresa laboratoře)

- četnost a rozsah odběrů …

Protokol s výsledky laboratorní kontroly jakosti vody (v bazénech a saunách) je předáván do 4 pracovních dnů ode dne odběru, v případě ukazatele Legionella spp. do 14 dnů,  v elektronické podobě KHS KK (dohodnuto s laboratoří)

Protokoly jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne vyhotovení.

Nápravná opatření v případě nevyhovující jakosti vody

- v případě překročení MH ukazatele jakosti vody bazénu je vyšetřena příčina, přijata účinná opatření a proveden opakovaný rozbor vzorku bazénové vody na nevyhovující ukazatele

- v případě překročení NMH ukazatele jakosti vody v bazénu je provoz (nebo oddělitelná část provozu) do doby odstranění závady zastaven v souladu s § 6b odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.; na důkaz správného provedení nápravných opatření a odstranění závady je proveden kontrolní  laboratorní rozbor vzorku bazénové vody

6. Pokyny pro obsluhu

povinnosti obsluhy (vedení záznamů ….., dodržování BP a zásad osobní hygieny

- pracovní oděv a obuv, mytí rukou)

7. Sanitace provozu, úklid

Četnost úklidu:

Dezinfekční prostředky k povrchové dezinfekci: (+ ředění roztoků, četnost střídání,…)

Uložení úklidových pomůcek a prostředků:

8. Manipulace s prádlem

Výdej a příjem prádla pro návštěvníky ano/ne   ( ano – kde)

Uložení čistého prádla: (kde, úklid prostoru)

Uložení použitého prádla: (kde, v jakých obalech, dezinfekce prostoru, sušení mokrého        prádla)

Praní prádla: ( ve vlastní prádelně nebo smluvně)

Transport čistého a použitého prádla : (v jakých obalech)

9. Nakládání s odpady

- komunální :

- nebezpečný :

Četnost odstraňování odpadu:

10. První pomoc

lékárnička první pomoci

Provozní řád zpracoval :  jméno, podpis, razítko firmy

Za dodržování PŘ a jeho kontrolu zodpovídá :  jméno, podpis

S PŘ seznámil personál :  datum, jméno, podpis

Přílohy :